|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sorszám** | **Helyszín** | **Fotó** | **Hiányosság, megjegyzés, szükséges tárgyi eszköz** |
| 1. |  | 47141259_191265661817338_7284247598959951872_n.jpg47156258_361534697940707_8171392189373349888_n.jpg | 1db I. kategóriájú elsősegélydoboz |
| 2. |  | 47107563_1550171955117355_6842498384226418688_n.jpg50927131_1977037375678584_3651748776093155328_n.jpg | 1db I. kategóriájú elsősegélydoboz és 1db utánvilágító elsősegélynyújtó hely piktogram |
| 3. |  | 47227884_357187665091516_165690410826465280_n.jpg | 4db I. kategóriájú elsősegélydoboz  4db utánvilágító elsősegélynyújtó hely piktogram |
| 4. |  | Képtalálat a következőre: „hallásvédő használata kötelező tábla” | 4db hallásvédő használata kötelező piktogram |
| **6** db I. kategóriájú elsősegélydoboz, **6** db utánvilágító elsősegélynyújtó hely piktogram és **4** db hallásvédő használata kötelező piktogram | | | |
| 5. |  | 47072123_2017479951669567_5806065364873773056_n.jpg | 1db utánvilágító tűzvédelmi főkapcsoló piktogram |
| 6. |  | 47573273_1139484612883116_3703904221825859584_n.jpg | 1db utánvilágító tűzvédelmi főkapcsoló piktogram |
| 7. |  | 50934422_1116663015161749_3423566200267866112_n.jpg51387363_2042588726040317_6075806452277051392_n.jpg | 2db utánvilágító tűzvédelmi főkapcsoló piktogram |
| 8. |  | 50859960_585122541952735_3958371817114042368_n.jpg51441806_365875640906197_431812537311297536_n.jpg | 2db utánvilágító tűzvédelmi főkapcsoló piktogram |
| 9. |  | 50739353_2314262592190938_3717013192157691904_n.jpg51191872_534154867063834_1484488994128396288_n.jpg | 2db utánvilágító tűzvédelmi főkapcsoló piktogram |
| 10. |  | 51202446_2111906005729499_4993624515029237760_n.jpg51326288_1213561862141622_3944829935553609728_n.jpg | 3db utánvilágító tűzvédelmi főkapcsoló piktogram |
| 11. |  | 51509275_396540554254757_6096877016370380800_n.jpg51510905_961292750735981_511325172372865024_n.jpg | 2db utánvilágító tűzvédelmi főkapcsoló piktogram |
| 12. |  | 51549872_349418542453672_194951563452612608_n.jpg51565957_2684496434901486_1882259917004341248_n.jpg | 2db utánvilágító tűzvédelmi főkapcsoló piktogram |
| 13. |  | 51599119_350283685570712_7192462773454897152_n.jpg51632700_2239366619418311_9026982569891069952_n.jpg | 2db utánvilágító tűzvédelmi főkapcsoló piktogram |
| 14. |  | 51661754_241376613467187_2466590363654029312_n.jpg51675456_2300003490271890_4654818266152173568_n.jpg | 2db utánvilágító tűzvédelmi főkapcsoló piktogram |
| 15. |  | 51708286_375592383020307_6848601064602599424_n.jpg51715767_240521123525103_963210368191037440_n.jpg | 2db utánvilágító tűzvédelmi főkapcsoló piktogram |
| 16. |  | 51785925_577637512700622_7166656694385115136_n.jpg51797983_378144559632061_4848262502242320384_n.jpg | 2db utánvilágító tűzvédelmi főkapcsoló piktogram |
| 17. |  | 51750000_351821778876163_3120925938255134720_n.jpg51758614_1199961306831910_230632382221254656_n.jpg | 2db utánvilágító tűzvédelmi főkapcsoló piktogram |
| 18. |  | 47178357_795627434120312_4165450456950112256_n.jpg20181121_141131.jpg | 2db utánvilágító tűzvédelmi főkapcsoló piktogram |
| 19. |  | 51097583_338293190230350_493238407959412736_n.jpg47170585_365005684249589_6926394849457340416_n.jpg | 3db utánvilágító tűzvédelmi főkapcsoló piktogram |
| 20. |  | 51858121_610466749394648_604055908590288896_n.jpg51822107_2780506935507083_4856312013984366592_n.jpg | 2db utánvilágító tűzvédelmi főkapcsoló piktogram |
| 21. |  | 51836619_358517568066920_3505025112644517888_n.jpg51857121_368439083992175_2985863162554744832_n.jpg | 2db utánvilágító tűzvédelmi főkapcsoló piktogram |
| 22. |  | 51871643_819889238353445_4506638600200257536_n.jpg51878992_987229611466982_6538478265185599488_n.jpg | 2db utánvilágító tűzvédelmi főkapcsoló piktogram |
| 23. |  | 51885758_515583165601659_4367682260552384512_n.jpg51895203_390695108407434_5942950362053869568_n.jpg | 2db utánvilágító tűzvédelmi főkapcsoló piktogram |
| 24. |  | 51921169_400407497388209_6380233923196092416_n.jpg51993423_371140840377487_1703648659708575744_n.jpg | 2db utánvilágító tűzvédelmi főkapcsoló piktogram |
| 25. |  | 52001758_1030897790445293_7697142626398502912_n.jpg52053766_655259354894479_353838874931232768_n.jpg | 2db utánvilágító tűzvédelmi főkapcsoló piktogram |
| 26. |  | 52072562_286679922027114_3369995571401064448_n.jpg52100112_2108045465954185_5980661592251957248_n.jpg | 2db utánvilágító tűzvédelmi főkapcsoló piktogram |
| 27. |  | 52263852_354520378719433_7044868520135360512_n.jpg52309284_2284115671871865_1705840145296523264_n.jpg | 2db utánvilágító tűzvédelmi főkapcsoló piktogram |
| 28. |  | 52357834_301501537231156_5261493494907666432_n.jpg52366921_2511577645580636_80012019499008000_n.jpg | 2db utánvilágító tűzvédelmi főkapcsoló piktogram |
| 29. |  | 52543466_2064381776991641_7998437704654127104_n.jpg52596134_292189928121809_4573485720303304704_n.jpg | 2db utánvilágító tűzvédelmi főkapcsoló piktogram |
| 30. |  | 52605253_470033646863356_5900213715176783872_n.jpg | 1db utánvilágító tűzvédelmi főkapcsoló piktogram |
| 31. |  | 51102518_313522772631015_6534752827732918272_n.jpg50997993_2096469863768934_7438705837083721728_n.jpg | 2db elektromos kapcsolótér villamossági piktogram |
| 32. |  | 50746338_255044998748563_5459109471387123712_n.jpg | 1db elektromos kapcsolótér villamossági piktogram |
| 33. |  | 50951965_472126536655722_3092629581312557056_n.jpg | 1db kapcsolószekrény piktogram |
| 34. |  | 50710725_1194016067415278_8934553610960764928_n.jpg | 1db kapcsolószekrény piktogram |
| 35. |  | 51392141_143924089846886_932807325494804480_n.jpg | 1db kapcsolószekrény piktogram |
| **51** db utánvilágító tűzvédelmi főkapcsoló piktogram, **3** db elektromos kapcsolótér villamossági piktogram és **3** db kapcsolószekrény piktogram | | | |
| 36 |  | 51360194_2263651087239310_1935706812158312448_n.jpg | 1db utánvilágító lefelé mutató menekülési útirányjelző piktogram |
| 37. |  | 50999254_375081653291214_8489911546774814720_n.jpg | 1db utánvilágító jobbra mutató menekülési útirányjelző piktogram |
| 38. |  | 50687351_283139172368739_1834193494885793792_n.jpg | 1db utánvilágító vészkijárat jelző piktogram |
| 39. |  | 51325080_2105806856146624_4135540382010179584_n.jpg | 1db utánvilágító lefelé mutató menekülési útirányjelző piktogram |
| 40. |  | 51415125_296109894430769_747258471950319616_n.jpg | 1db utánvilágító lefelé mutató menekülési útirányjelző piktogram |
| 41. |  | 51099704_2089856024436738_2871935830723657728_n.jpg | 1db utánvilágító lefelé mutató menekülési útirányjelző piktogram |
| 42 |  | 51499403_1868614223247929_3580033516718522368_n.jpg | 1db utánvilágító balra mutató és 1db utánvilágító jobbra mutató menekülési útirányjelző piktogram |
| 43. |  | 51638105_2389204747967055_1464726831692251136_n.jpg51229477_526664497843172_1615234846659969024_n.jpg | 2db utánvilágító vészkijárat jelző piktogram |
| 44. |  | 51931691_2254400018116946_1873826052933943296_n.jpg | 1db utánvilágító jobbra mutató menekülési útirányjelző piktogram |
| 45. |  | 51493008_763209240730288_2536074275849240576_n.jpg51701551_1213659485462569_6478195289629917184_n.jpg | 2db utánvilágító jobbra mutató menekülési útirányjelző piktogram |
| 46. |  | 51623634_1144030405771707_5110515825266130944_n.jpg | 1db utánvilágító lefelé mutató menekülési útirányjelző piktogram |
| 47. |  | 51797949_399256620823767_3432725561623969792_n.jpg52466032_148094026123585_6382436846281949184_n.jpg | 2db utánvilágító lefelé mutató menekülési útirányjelző piktogram |
| 48. |  | 51795510_399082597509548_2144499603506987008_n.jpg | 1db utánvilágító lefelé mutató vészkijáratot jelző piktogram |
| 49. |  | 51828310_383413572448189_6578012928044171264_n.jpg | 1db utánvilágító jobbra mutató menekülési útirányjelző piktogram |
| 50. |  | 51855835_303844357183600_5721192189720002560_n.jpg | 1db utánvilágító lefelé mutató vészkijáratot jelző piktogram |
| 51. |  | 51899466_2492857207453416_628210177597767680_n.jpg | 1db utánvilágító lefelé mutató vészkijáratot jelző piktogram |
| 52. |  | 52602282_2197704000470472_6996609103661367296_n.jpg51882923_242607903345148_2948386536355266560_n.jpg | 2db utánvilágító jobbra mutató vészkijáratot jelző piktogram |
| 53. |  | 52480899_291607174839035_4442123527079854080_n.jpg | 1db utánvilágító lefelé mutató vészkijáratot jelző piktogram |
| 54. |  | 52420885_566943217108210_300596566249439232_n.jpg | 1db utánvilágító jobbra mutató vészkijáratot jelző piktogram |
| 55. |  | 51018202_395159337902366_5039384170342645760_n.jpg | 1db utánvilágító lefelé mutató menekülési útirányjelző piktogram |
| 56. |  | 51283609_2130528786993142_7664724608385286144_n.jpg | 1db utánvilágító lefelé mutató menekülési útirányjelző piktogram |
| 57. |  | 50985902_375977722979465_7642903709210378240_n.jpg | 1db utánvilágító lefelé mutató menekülési útirányjelző piktogram |
| **13** db utánvilágító lefelé mutató menekülési útirányjelző piktogram, **3** db utánvilágító vészkijárat jelző piktogram, **9** db utánvilágító jobbra mutató menekülési útirányjelző piktogram; **1** db utánvilágító balra mutató menekülési útirányjelző piktogram | | | |
| 58. |  | 50554491_2133366940040304_8208344885397291008_n.jpg50808884_763326274035196_8485575450871988224_n.jpg | 2db utánvilágító tűzoltó készülék piktogram |
| 59. |  | 50908571_293302048036205_7654193266971115520_n.jpg50951986_433192770551354_5393231557899059200_n.jpg | 2db utánvilágító tűzoltó készülék piktogram |
| 60. |  | 51281591_360295884802525_8336611193179340800_n.jpg | 1db utánvilágító tűzoltó készülék piktogram |
| 61. |  | 50713280_553447218398539_7902991209075834880_n.jpg51261388_1228315433987672_3459530319374319616_n.jpg | 2db utánvilágító tűzoltó készülék piktogram |
| 62 |  | 51205063_235176723927878_5722926961370595328_n.jpg51097583_338293190230350_493238407959412736_n.jpg | 2db utánvilágító tűzoltó készülék piktogram |
| 63. |  | 50902588_246484579573747_2243755344234807296_n.jpg51086940_2068233143267272_6688862284447481856_n.jpg | 2db utánvilágító tűzoltó készülék piktogram |
| 64. |  | 50823683_825660217826146_3603699284735688704_n.jpg51208979_765971453789303_7784908616644952064_n.jpg | 2db utánvilágító tűzoltó készülék piktogram |
| 65. |  | 50914144_2141834632542780_659057667804758016_n.jpg | 1db utánvilágító tűzoltó készülék piktogram |
| 66. |  | 51109488_1851644128817051_9182477316767350784_n.jpg51124317_531418247342729_1391773286001541120_n.jpg | 1db utánvilágító tűzoltó készülék piktogram és legalább 1 db 43A, 233B, és C oltási teljesítményű tűzoltó készülék az OTSZ szerint |
| 67. |  | 47192918_2224378444484168_1505462234262798336_n.jpg | 1db utánvilágító tűzoltó készülék piktogram és egy 8A 55B C tűzoltó készülék az OTSZ szerint |
| 68. |  | 51661731_1573950389375150_9067398942290870272_n.jpg51826029_1251070708380554_5894680878176534528_n.jpg | 1db utánvilágító tűzoltó készülék piktogram |
| 69. |  | 51810452_247252092873632_4940201293735002112_n.jpg | 1db utánvilágító tűzoltó készülék piktogram és 1 db 43A, 233B, és C oltási teljesítményű tűzoltó készülék az OTSZ szerint; 1db vészkijáratjelző piktogram |
| **18** db utánvilágító tűzoltó készülék piktogram, **2** db 43A, 233B és C oltási teljesítményű tűzoltó készülék, **2** db 8A 55B C tűzoltó készülék | | | |
| 70. |  | 50875332_1224457564816033_3487801258700439552_n.jpg | 1db utánvilágító fali tűzcsap piktogram |
| 71. |  | 47146037_366750327229287_684248205046579200_n.jpg | 1db utánvilágító fali tűzcsap piktogram |
| 72. |  | 47350056_699753170411431_6521899721487810560_n.jpg | 1db utánvilágító földfeletti tűzcsap piktogram; 1db dohányzás és nyílt láng használata tilos piktogram |
| 73. |  | 47296367_1903293669789409_7626486806606774272_n.jpg | 1db utánvilágító fali tűzcsap piktogram és az üvegajtó visszahelyezése |
| 74. |  | 52176128_299294050777708_7597313413047386112_n.jpg52370765_145679159712075_7322642287303852032_n.jpg | 2db fali tűzcsap piktogram |
| 75. |  | 52441726_1805931696178854_9214195676018114560_n.jpg | 1db utánvilágító fali tűzcsap piktogram |
| 76. |  | 51902607_2300674736877300_399871574200549376_n.jpg | 1db utánvilágító tűzoltó készülék piktogram |
| 77. |  | 52482027_320189381944232_5217769177351192576_n.jpg | 1db utánvilágító dohányzásra kijelölt hely piktogram |
| **6** db utánvilágító fali tűzcsap piktogram, **1** db utánvilágító földfeletti tűzcsap piktogram, **1** db dohányzás és nyílt láng használata tilos piktogram; **1** db dohányzásra kijelölt piktogram; **18** db utánvilágító tűzoltókészülék tűzcsap piktogram | | | |

|  |
| --- |
| **Piktogram és elsősegély láda összesítő** |
| **6** db utánvilágító fali tűzcsap piktogram |
| **1** db utánvilágító földfeletti tűzcsap piktogram |
| **1** db dohányzás és nyílt láng használata tilos piktogram |
| **1** db dohányzásra kijelölt piktogram |
| **18** db utánvilágító tűzoltókészülék tűzcsap piktogram |
| **13** db utánvilágító lefelé mutató menekülési útirányjelző piktogram |
| **3** db utánvilágító vészkijárat jelző piktogram |
| **9** db utánvilágító jobbra mutató menekülési |
| **1** db utánvilágító balra mutató menekülési útirányjelző piktogram |
| **51** db utánvilágító tűzvédelmi főkapcsoló piktogram |
| **3** db elektromos kapcsolótér villamossági piktogram |
| **3** db kapcsolószekrény piktogram |
| **6** db I. kategóriájú elsősegélydoboz |
| **6** db utánvilágító elsősegélynyújtó hely piktogram |
| **4** db hallásvédő használata kötelező piktogram |