| Sorszám | Helyszín | Fotó | Hiányosság, megjegyzés, szükséges tárgyi eszköz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | 1db I. kategóriájú elsősegélydoboz |
| 2. |  |  | 1db I. kategóriájú elsősegélydoboz és 1db utánvilágító elsősegélynyújtó hely piktogram |
| 3. |  |  | 4db I. kategóriájú elsősegélydoboz 4db utánvilágító elsősegélynyújtó hely piktogram |
| 4. |  |  | 4db hallásvédő használata kötelező piktogram |
| 6 db I. kategóriájú elsősegélydoboz, 6 db utánvilágító elsősegélynyújtó hely piktogram és 4 db hallásvédő használata kötelező piktogram |  |  |  |
| 5. |  |  | 1db utánvilágító tűzvédelmi főkapcsoló piktogram |
| 6. |  |  | 1db utánvilágító tűzvédelmi főkapcsoló piktogram |
| 7. |  |  | 2db utánvilágító tűzvédelmi főkapcsoló piktogram |
| 8. |  |  | 2db utánvilágító tűzvédelmi főkapcsoló piktogram |
| 9. |  |  | 2db utánvilágító tűzvédelmi főkapcsoló piktogram |
| 10. |  |  | 3db utánvilágító tűzvédelmi főkapcsoló piktogram |
| 11. |  |  | 2db utánvilágító tűzvédelmi főkapcsoló piktogram |
| 12. |  |  | 2db utánvilágító tűzvédelmi főkapcsoló piktogram |
| 13. |  |  | 2db utánvilágító tűzvédelmi főkapcsoló piktogram |
| 14. |  |  | 2db utánvilágító tűzvédelmi főkapcsoló piktogram |
| 15. |  |  | 2db utánvilágító tűzvédelmi főkapcsoló piktogram |
| 16. |  |  | 2db utánvilágító tűzvédelmi főkapcsoló piktogram |
| 17. |  |  | 2db utánvilágító tűzvédelmi főkapcsoló piktogram |
| 18. |  |  | 2db utánvilágító tűzvédelmi főkapcsoló piktogram |
| 19. |  |  | 3db utánvilágító tűzvédelmi főkapcsoló piktogram |
| 20. |  |  | 2db utánvilágító tűzvédelmi főkapcsoló piktogram |
| 21. |  |  | 2db utánvilágító tűzvédelmi főkapcsoló piktogram |
| 22. |  |  | 2db utánvilágító tűzvédelmi főkapcsoló piktogram |
| 23. |  |  | 2db utánvilágító tűzvédelmi főkapcsoló piktogram |
| 24. |  |  | 2db utánvilágító tűzvédelmi főkapcsoló piktogram |
| 25. |  |  | 2db utánvilágító tűzvédelmi főkapcsoló piktogram |
| 26. |  |  | 2db utánvilágító tűzvédelmi főkapcsoló piktogram |
| 27. |  |  | 2db utánvilágító tűzvédelmi főkapcsoló piktogram |
| 28. |  |  | 2db utánvilágító tűzvédelmi főkapcsoló piktogram |
| 29. |  |  | 2db utánvilágító tűzvédelmi főkapcsoló piktogram |
| 30. |  |  | 1db utánvilágító tűzvédelmi főkapcsoló piktogram |
| 31. |  |  | 2db elektromos kapcsolótér villamossági piktogram |
| 32. |  |  | 1db elektromos kapcsolótér villamossági piktogram |
| 33. |  |  | 1db kapcsolószekrény piktogram |
| 34. |  |  | 1db kapcsolószekrény piktogram |
| 35. |  |  | 1db kapcsolószekrény piktogram |
| 51 db utánvilágító tűzvédelmi főkapcsoló piktogram, 3 db elektromos kapcsolótér villamossági piktogram és 3 db kapcsolószekrény piktogram |  |  |  |
| 36 |  |  | 1db utánvilágító lefelé mutató menekülési útirányjelző piktogram |
| 37. |  |  | 1db utánvilágító jobbra mutató menekülési útirányjelző piktogram |
| 38. |  |  | 1db utánvilágító vészkijárat jelző piktogram |
| 39. |  |  | 1db utánvilágító lefelé mutató menekülési útirányjelző piktogram |
| 40. |  |  | 1db utánvilágító lefelé mutató menekülési útirányjelző piktogram |
| 41. |  |  | 1db utánvilágító lefelé mutató menekülési útirányjelző piktogram |
| 42 |  |  | 1db utánvilágító balra mutató és 1db utánvilágító jobbra mutató menekülési útirányjelző piktogram |
| 43. |  |  | 2db utánvilágító vészkijárat jelző piktogram |
| 44. |  |  | 1db utánvilágító jobbra mutató menekülési útirányjelző piktogram |
| 45. |  |  | 2db utánvilágító jobbra mutató menekülési útirányjelző piktogram |
| 46. |  |  | 1db utánvilágító lefelé mutató menekülési útirányjelző piktogram |
| 47. |  |  | 2db utánvilágító lefelé mutató menekülési útirányjelző piktogram |
| 48. |  |  | 1db utánvilágító lefelé mutató vészkijáratot jelző piktogram |
| 49. |  |  | 1db utánvilágító jobbra mutató menekülési útirányjelző piktogram |
| 50. |  |  | 1db utánvilágító lefelé mutató vészkijáratot jelző piktogram |
| 51. |  |  | 1db utánvilágító lefelé mutató vészkijáratot jelző piktogram |
| 52. |  |  | 2db utánvilágító jobbra mutató vészkijáratot jelző piktogram |
| 53. |  |  | 1db utánvilágító lefelé mutató vészkijáratot jelző piktogram |
| 54. |  |  | 1db utánvilágító jobbra mutató vészkijáratot jelző piktogram |
| 55. |  |  | 1db utánvilágító lefelé mutató menekülési útirányjelző piktogram |
| 56. |  |  | 1db utánvilágító lefelé mutató menekülési útirányjelző piktogram |
| 57. |  |  | 1db utánvilágító lefelé mutató menekülési útirányjelző piktogram |
| 13 db utánvilágító lefelé mutató menekülési útirányjelző piktogram, 3 db utánvilágító vészkijárat jelző piktogram, 9 db utánvilágító jobbra mutató menekülési útirányjelző piktogram; 1 db utánvilágító balra mutató menekülési útirányjelző piktogram |  |  |  |
| 58. |  |  | 2db utánvilágító tűzoltó készülék piktogram |
| 59. |  |  | 2db utánvilágító tűzoltó készülék piktogram |
| 60. |  |  | 1db utánvilágító tűzoltó készülék piktogram |
| 61. |  |  | 2db utánvilágító tűzoltó készülék piktogram |
| 62 |  |  | 2db utánvilágító tűzoltó készülék piktogram |
| 63. |  |  | 2db utánvilágító tűzoltó készülék piktogram |
| 64. |  |  | 2db utánvilágító tűzoltó készülék piktogram |
| 65. |  |  | 1db utánvilágító tűzoltó készülék piktogram |
| 66. |  |  | 1db utánvilágító tűzoltó készülék piktogram és legalább 1 db 43A, 233B, és C oltási teljesítményű tűzoltó készülék az OTSZ szerint |
| 67. |  |  | 1db utánvilágító tűzoltó készülék piktogram és egy 8A 55B C tűzoltó készülék az OTSZ szerint |
| 68. |  |  | 1db utánvilágító tűzoltó készülék piktogram |
| 69. |  |  | 1db utánvilágító tűzoltó készülék piktogram és 1 db 43A, 233B, és C oltási teljesítményű tűzoltó készülék az OTSZ szerint; 1db vészkijáratjelző piktogram |
| 18 db utánvilágító tűzoltó készülék piktogram, 2 db 43A, 233B és C oltási teljesítményű tűzoltó készülék, 2 db 8A 55B C tűzoltó készülék |  |  |  |
| 70. |  |  | 1db utánvilágító fali tűzcsap piktogram |
| 71. |  |  | 1db utánvilágító fali tűzcsap piktogram |
| 72. |  |  | 1db utánvilágító földfeletti tűzcsap piktogram; 1db dohányzás és nyílt láng használata tilos piktogram |
| 73. |  |  | 1db utánvilágító fali tűzcsap piktogram és az üvegajtó visszahelyezése |
| 74. |  |  | 2db fali tűzcsap piktogram |
| 75. |  |  | 1db utánvilágító fali tűzcsap piktogram |
| 76. |  |  | 1db utánvilágító tűzoltó készülék piktogram |
| 77. |  |  | 1db utánvilágító dohányzásra kijelölt hely piktogram |
| 6 db utánvilágító fali tűzcsap piktogram, 1 db utánvilágító földfeletti tűzcsap piktogram, 1 db dohányzás és nyílt láng használata tilos piktogram; 1 db dohányzásra kijelölt piktogram; 18 db utánvilágító tűzoltókészülék tűzcsap piktogram |  |  |  |

Piktogram és elsősegély láda összesítő

6 db utánvilágító fali tűzcsap piktogram

1 db utánvilágító földfeletti tűzcsap piktogram

1 db dohányzás és nyílt láng használata tilos piktogram

1 db dohányzásra kijelölt piktogram

18 db utánvilágító tűzoltókészülék tűzcsap piktogram

13 db utánvilágító lefelé mutató menekülési útirányjelző piktogram

3 db utánvilágító vészkijárat jelző piktogram

9 db utánvilágító jobbra mutató menekülési

1 db utánvilágító balra mutató menekülési útirányjelző piktogram

51 db utánvilágító tűzvédelmi főkapcsoló piktogram

3 db elektromos kapcsolótér villamossági piktogram

3 db kapcsolószekrény piktogram

6 db I. kategóriájú elsősegélydoboz

6 db utánvilágító elsősegélynyújtó hely piktogram

4 db hallásvédő használata kötelező piktogram